Изх. № 3054 / 19.09.2016г.

О Т Г О В О Р

на запитване по обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив „

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената обществена поръчка Ви предоставяме следните разяснения:

Трафопостовете на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД са:

1.1. ТП 1, бул. „Пещерско шосе” № 66, гр. Пловдив

1.2. ТП 2, бул. „Пещерско шосе” № 66, гр. Пловдив

1.3. ТП 3, бул. „Пещерско шосе” № 66, гр. Пловдив

1.4. ТП 4 – 1, бул. „Пещерско шосе” № 66, гр. Пловдив

1.5. ТП 4 – 2, бул. „Пещерско шосе” № 66, гр. Пловдив

1.6. ТП ПОЦ – 1, бул. „Пещерско шосе” № 66, гр. Пловдив

1.7. ТП ПОЦ - 2 .бул. „Пещерско шосе” № 66, гр. Пловдив

1.8. ТП 19 – 1, бул. „Васил Априлов” № 15а, гр. Пловдив

1.9. ТП 19 – 2, бул. „Васил Априлов” № 15а, гр. Пловдив

1.10. ТП 308, бул. „Васил Априлов” № 15а, гр. Пловдивв

Всички измервателни точки са на средно напрежение, с изключение на тези в ТП 19, които са на ниско напрежение.

УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД използва 10 измервателни точки.

………....…....п.......................

ПРОФ. Д-Р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ, Д.М.
Изпълнителен директор

# Text boxes

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе” 66, Централа: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058

e-mail: unihosp-pd@evrocom-.net, web: www.unihosp.com