

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА**

**ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД**

**-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе” 66, Централа: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058**

**e-mail:unihosp@unihosp.**com**, web:** [**www.unihosp.com**](http://www.unihosp.com/)

***Приложение № 3***

**1.Техническа спецификация за самостоятелно обособена позиция № 1: *Доставка на лъчезащитни престилки с препокриване тип “халат“ .***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ТИП** | **ОЛОВЕН ЕКВИВАЛЕНТ** | **РАЗМЕР** | **ПРОГНОЗНИ БРОЙКИ** |
| Лъчезащитна престилка с препокриване тип *„халат“* | ***Pb 0.5 mm*** | *L (60 см.)**Дължина 90 см.* | *4* |
| Лъчезащитна престилка с препокриване тип *„халат“* | ***Pb 0.5 mm*** | *ХL (70 см.)**Дължина 110 см.* | *8* |
| Лъчезащитна престилка с препокриване тип *„халат“* | ***Pb 0.5 mm*** | *ХХL (80 см.)**Дължина 110 см.*  | *5* |

**2. Техническа спецификация за самостоятелно обособена позиция № 2*: Доставка на лъчезащитни яки.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ТИП** | **ОЛОВЕН ЕКВИВАЛЕНТ** | **РАЗМЕР** | **ПРОГНОЗНИ БРОЙКИ** |
| Лъчезащитна яка | ***Pb 0.5 mm*** | ***----*** | *11* |

**3. Техническа спецификация за самостоятелно обособена позиция № 3: *Доставка на лъчезащитни очила.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТИП | ***ОЛОВЕН ЕКВИВАЛЕНТ*** | ***РАЗМЕР*** | ***ПРОГНОЗНИ БРОЙКИ*** |
| Лъчезащитни очила | Фронтална защита ***-Pb 0.75 mm***Странична защита ***– Pb 0.5 mm*** | ***----*** | *10* |
| Лъчезащитни очила | Фронтална защита ***– Pb 0.5 mm***Странична защита ***– Pb 0.35 mm*** | ***----*** | *7* |