О Б Я В А

ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПОКАНА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Абонаментна сервизна поддръжка, ремонт и профилактика на климатиците в сградите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД”

1. Наименование на възложителя: Изпълнителният директор на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив;

2. Обект, предмет и кратко описание:

Обект на поръчката: Услуга

Предмет на поръчката: Поръчката включва услуги по поддръжка, ремонт и профилактика на климатиците в сградите на УМБАЛ „Свети Георги“ – База I и База II.

Кратко описание: „Абонаментна сервизна поддръжка на климатици тип конверторни и инверторни, с мощности 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 ВТU и 30000 BTU, както и следните климатични системи: „CLIVET” WSAN 182, “HITACHI” RAS-72JHQ, “HITACHI” RAS-56JHQ, “EMERSON” CH-48 MRG, “OSAKA” IP24, “OSAKA” CH-52 SLSt. “MIDEA” MCA 48 HR, “AERMEC” CXE 480 HT, “MITSUI” MNO 24HL94, “STARWAY” RF12WQWa, “DAM VENT” и вентилационна и климатична система в 10-та аудитория на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив.

3. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо:

3.1. Участниците следва да притежават документ за правоспособност (сертификат) съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 303/2008, , в съответсвие с Регламент (ЕО) 842/2006, вписан в Регистъра на българска браншова камера по машиностроене, издаден на името на участника или еквивалентен документ от чуждестранен орган или регистър при условие за приложимост на територията на Република България.

3.2. За последните три години, считано от датата на подаване на офертата участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за каквито ще се приемат:

Минимум един договор с продължителност 12 месеца за абонаментно предоставяне на услуги по поддръжка, ремонт и профилактика на климатици.

"Последните три години" по смисъла на т.3.2. се изчисляват спрямо крайния срок за представяне на офертите.

3.3. Участниците следва да разполагат и да представят към офертата си валиден към датата на подаване на офертата сертификат за въведена система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен документ, чийто обхват включва дейност по ремонт и профилактика на климатична техника, издаден на името на участника – във формата на заверено копие.

3.4. Участниците следва да разполагат и да представят към офертата валиден към датата на подаване на офертата сертификат за въведена система на управление на околната среда – ISO 14 001:2004 или еквивалентен документ, издаден на името на участника – във формата на заверено копие.

3.5. Участниците следва да разполагат и да представят към офертата валиден към датата на подаване на офертата сертификат за въведена система на управление на здравето и безопасността при работа – OHSAS 18001:2007 или еквивалентен документ, издаден на името на участника – във формата на заверено копие.

4. Срок за подаване на офертите: 7 дни, а именно до: 23.03.2018 г., 16:00 часа;

5. Срок на валидност на офертите: най-малко 30 дни;

6. Критерий за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест:

Критерят за възлагане е “НАЙ-НИСКА ЦЕНА”. Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с изискванията на чл. 70, ал.2, т. 1 от ЗОП.

7. Дата и час на отваряне на офертите:

В 08:00 ч. на 26.03.2018 г. в административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66, ет. 2.

В случаите на удължаване на срок по реда на чл. 188, ал.2 от ЗОП отварянето ще се извърши в същото време и място, в първия работен ден, следващ съответната дата, посочена в информацията по чл. 96, ал. 3 от ППЗОП.

8. Обособени позиции, когато е приложимо: неприложимо.

9. Друга информация:

Документите, свързани с участието на участника в обществената поръчка, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва:

1. наименованието на кандидата/участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които се подават документите

В непрозрачната опакова се поставят:

1. Опис на документите.

2. При ангажирани на подизпълнители участникът трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения, съгласно чл. 66, ал.1 от ЗОП.

3. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

4. документите по чл. 37, ал. 4 – при участници – обединения следва да се представи копие от документ, от който е видно правното основание за създаването му.

5. Заверено копие от документ за правоспособност (сертификат) съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 303/2008, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006, вписан в регистъра на Българската браншова камера по машиностроене, издаден на името на участника или еквивалентен документ от чуждестранен орган или регистър при условие за приложимост на територията на Република България.

6. Заверено копие от сертификат за въведена система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен документ, чийто обхват включва дейност по ремонт и профилактика на климатична техника, издаден на името на участника.

7. Заверено копие от сертификат за въведена система по стандарт ISO 14 001:2004 или еквивалентен документ, издаден на името на участника. Ако документите за на чужд език, се представя и превод на български език.

8. Заверено копие от сертификат за въведена система по стандарт ISO 14 001:2004 или еквивалентен документ, издаден на името на участника. Ако документите за на чужд език, се представя и превод на български език.

9. Заверено копие от сертификат за въведена система по стандарт OHSAS 18001:2007 
или еквивалентен документ, издаден на името на участника. Ако документите за на чужд език, се представя и превод на български език.

Оферта, която включва:

10.  Оферта, която да включва ангажимент за изпълнение на обществената поръчка - абонаментната сервизна поддръжка през срок на договора на климатичните системи от предмета на поръчката, тръбната мрежа вентилаторни инвертори, като поддръжката следните дейности:

- периодични дейности, извършвани най-малко 2 пъти годишно (пролет и есен); - обща проверка на вентилационната част и инсталацията за конденза; -

- почистване на въздушните филтри и кондензните сифони; - проверка херметичността на инсталацията и допълване с фреон.

- Дейности, извършвани при необходимост: - извършване на ремонт, включително монтаж и демонтаж на климатици – без разходи за резервни части; - осигуряване и подмяна на части за климатичните системи.

- Изпълнение на ангажиментите за отчетност и контрол на парникови газове към МОСВ и РИОСВ.

11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което да включва най-малко следната информация:

- график за профилактично обслужване;

- срок за отстраняване на повреда (максимум до два дни след заявка);

- срок за реагиране при заявка за постъпила повреда (до 24 часа);

- извършване на ремонт (до два работни дни от деня на поръчката);

- възможност за водене на документация за всеки ремонт и всяка техническа ревизия, извършена по климатиците;

- срок за плащане не по-рано от 25-то число на месеца, за който се отнася абонаментната поддръжка.

12. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – свободен текст

13. Декларация за срока на валидност на офертата - свободен текст, не по-малко от 30 дни;

14. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо - свободен текст;

15. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (по образец Приложение № 4);

16. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (по образец Приложение № 5);

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

17. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (по образец Приложение № 6);

18. При ангажирани на подизпълнители участникът трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения, съгласно чл. 66, ал.1 от ЗОП – Представя се попълнена декларация по образец.(Приложение № 7)

19. В отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" участникът представя своето ценово предложение. Цената, посочена от участника, трябва да бъде в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая с включен ДДС и без ДДС. Предложената цена следва да бъде абсолютна сума в лева месечен абонамент, с и без ДДС за 1 брой климатик със съответната мощност/климатична система; - начин на плащане на цената – месечно, по банков път, не по-рано от 25-то число на месеца, за който се отнася. В цената трябва да бъдат включени всички дейности от предмета на поръчката., без оглед броя на необходимите ремонтни дейности. В цената (абонаментната месечна такса) не се включва стойността на резервните части, които ще се заплащат отделно, след одобрение от възложителя със заявка за поемане на финансово задължение.

Офертата, техническото предложение и Ценовото предложение се подписават на всяка страница и подпечатват с печата на участника.

Максималната стойност:

Максималната стойност на поръчката е до 69 999 лева без включен ДДС, независимо от опциите за подновяване на договора и всички други възможности за неговото изменение.

Предвидените възможности за изменение на договора за обществена поръчка, съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП, са следните:

1. В случай, че до изтичане на 12 месеца на договора не бъде сключен нов договор със същия предмет, договорът продъжлава действието си до сключване на новия договор, но не повече от 12 месеца. В случай, че бъде сключен договор, чийто предмет съвпада с настоящия, този договор се прекратява изцяло или частично – за съответната част, за която в сключен новия договор.

2. При намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности.

Цялата документация за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, в електронното досие на поръчката.

...............................п.....................................

ПРОФ. Д-Р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ, Д.М.

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

Образец – Приложение № 4

Декларация

за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а………………………………………………………………, притежаващ/а л. карта  № …………………, изд. на ………………………. от ……………………………….., ЕГН ………………………………., представител на …………………………………………, на ………………………. (изписва се точно  участника), с ЕИК  …………….., участник в процедура за “..........................................................................”, с Възложител: ..........................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

/ненужното се зачертава/

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

г. 					Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

Образец – Приложение № 5

Декларация

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП

Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а………………………………………………………………, притежаващ/а л. карта  № …………………, изд. на ………………………. от ……………………………….., ЕГН ………………………………., представител на …………………………………………, на ………………………. (изписва се точно  участника), с ЕИК  …………….., участник в процедура за “..........................................................................”, с Възложител: ..........................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1.1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен*;

( невярното се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо)

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

г. 					Декларатор:

Забележка:

- Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

- Декларацията се подава и от трети лица/и/или подизпълнители, съгласно чл. 65, ал.4 и чл.66, ал.2 от ЗОП.

- Декларацията се подава и от участник ако е обединение от физически и/или юридически лица, включени в обединението, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП.

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

от участник / подизпълнител

Долуподписаният/ата/ 										,

/собствено бащино фамилно име /

ЕГН 				, притежаващ/а лична карта № 					, издадена на 			от 						, с постоянен адрес: 												____

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно:

/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./

в

/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ

__________________________

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата 			2016 г.			    ДЕКЛАРАТОР: 		_________

Гр.									               /подпис/

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Образец № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 66, ал. 1 от ЗОП

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет:

„……”

Долуподписаният/та............................................................................................................(трите имена), ЕГН......................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на .............................. г. от ..................................... (орган и място на издаването), в качеството си на ......................................... (длъжност) на ................................................................................ (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ............................., със седалище и адрес на управление ……………………………………….............................................., тел./факс .............,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

При изпълнението на поръчката ще ползвам/ няма да ползвам подизпълнител*.

Подизпълнителят/ите и делът от поръчката, който ще им се възложи са, както следва**:

1. Подизпълнител: ...................................................................................................................,

(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

със съответстващия дял в % от обществената поръчка (....%) и вида на работите, които ще им се възложат ………………………………………………………………………………….……..

2. Подизпълнител: ...................................................................................................................,

(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

със съответстващия дял в % от обществената поръчка (....%) и вида на работите, които ще им се възложат ………………………………………………………………………………….…….. *.

............................................. г. 				Декларатор: .....................................

* Невярното се зачертава.

** Полето се попълва в зависимост от броя на подизпълнителите, които ще бъдат ползвани.

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което може самостоятелно да представлява участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП

# Text boxes

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе” 66, Централа: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058