**Техническата спецификация на оптични дискове за запис на DICOM CD/DVD изследвания за медицински роботи марка Codonics модел Virtua**

Оптични компакт дискове (CD) с мастилено-струйна печатаема повърхност

Качествени характеристики:

* Оптичен диск за еднократен запис;
* Надежднo и дълготрайно съхранение на данните;
* Съвместим с робот Codonics Virtua

Технически характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капацитет | 700MB |
| 2. | Максимална скорост на запис: | 52X |
| 3. | Температура на съхранение | от -15° С до +50° С |
| 4. | Препоръчителна температура на съхранение | 23° С |
| 5. | Печатаема повърхност | мастилено-струйна |
| 6. | Водоустойчиви | да |
| 7. | Слънцезащитени | да |
| 8. | Медицинско изделие | да |

\**Или еквивалентни*