Образец техническо предложение

Приложение № 2

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Представлявано от : |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC; IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

До

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД - Пловдив

бул. Пещерско шосе №66

гр. Пловдив  4002

Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Дейности по изграждане на система за контрол на достъпа в сградния фонд на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД“, бул. „Пещерско шосе“ № 66, гр. Пловдив”.

от УЧАСТНИК : …………………………………………………………………………………….

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в отправената от Вас покана за оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Дейности по изграждане на система за контрол на достъпа в Хирургически корпус на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД“, бул. „Пещерско шосе“ № 66, гр. Пловдив”.

Съгласни сме и приемаме напълно условията на обществената поръчка.

Декларираме, че сме съгласни с проекта на договор. Декларираме, че нашата оферта е с валидност от …. дни (минимум 30 кал. дни).

Предлагаме да изпълняваме дейностите от предмета на поръчката, включващи поетапно демонтиране (по конкретни възлагания на възложителя на различен брой комплекти и месотнахождения през срока на договора) на старите локални системи за контрол на достъпа, доставка и монтиране на нови безконтактни устройства за контрол на достъп, включително с доставка и полагане на окабеляване и интегриране (инсталиране на необходимия софтуер, настройки и пуск) към общата система на контрол на достъпа в лечебното заведение, която се управлява от компютърен сървър.

Наясно сме с прогозните количества на дейностите от предмета на поръчката и ги приемаме, в т.ч. с предвидената възможност за увеличаването им по реда на чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП.

В рамките на изпратено възлагателно писмо от възложителя, ние ще:

Извършим доставка на предложените от нас контролери в съответното количества, на указаните места ще извършим демонтаж на старите контролери (при необходимост), ще извършим монтаж на новите контролери, полагане на необходимото окабеляване, свързване на новите контролери със сървъра на лечебното заведение и всички съпъстващия дейности по инсталация на софтуер, настройки и пуск за стартиране на използването на новите контролери, интегирани с цялостната система на лечебното заведение за контрол на достъпа.

Ще спазим следните срокове:

1. При едновременно заяване от възложителя на до 3 входно-изходни точки – до …. работни часа (не повече от 6 работни часа);

2. При едновременно заяване от възложителя на от 4 до 10 входно-изходни точки – до …. работни дни (не повече от 2 работни дни);

3. При едновременно заяване от възложителя на повече от 10  входно-изходни точки – до …. работни дни (не повече от 10 работни дни);

Приемаме следния начин на плащане:

В срок до 60 дни по банков път след протокол/ли за установяване на обема на извършената работа и за стартиране на функционирането на монтираните контролери, въз основа на фактура.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, плащането следва да се извършва по следната наша банкова сметка:

Банка …………………….....

IBAN ….….……………..….

BIC …………………………

Предлагаме гаранционен срок на предложените от нас контролери от …. (минимум 5 години).

Предложените от нас контролери отговаря на спецификацията на възложителя, както ще се убедите по-долу:

| Специифкация на Възложителя | Спецификация на предложените от Изпълнителя контролери |
| --- | --- |
| Контролните устройства следва да отговарят на стандарт за безопасност на устройства за обработка на информация EN IEC 60950 или еквивалентен. Контролните устройства трябва да отговарят на изискванията на Директива 2014/30/EU (За електромагнитна съвместимост) и на Директива Directive 2014/35/EU за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението текст от значение за ЕИП Магнитният заключващ механизъм да е минимум със следните показатели: Fail- safe: заключва под напрежение. За повърхностен монтаж. Работно напрежение 12/24VDC. Консумация 500mA/12V; 250mA/24V. Сила на заключване 300кг. - Контролните устройства трябва да се доставят със софтуерно управление, позволяващо най-малко: - Версия на български език; - Централизирано управление от едно работно место от 1 до 1000 врати; - Възможност за интегриране с алармени, пожароизвестителни системи ,системи за видеонаблюдение; - Възможност за управление на бариери, турникети и др.; - Безплатен ъпдейт; - Локална памет и независима работа на всяко устройство; - Възможност за изнесен интерфейс за отдалечено прочитане на карти – до 5 метра; - Комуникация с централна станция по TCP/IP, RS485 и безжично; - интегриране към сървъра на съществуващата в момента система за КД и запис до 50 000 събития - софтуера да поддържа работа с множество клиенти |  |
|  | Предложените от нас контролери са нови и са с производител….., модел ….. |

* Задължително условие е попълването на информацията, изискуема съобразно  образеца на техническото предложение и в допустимите граници на предложенията, указани в същия образец

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на кандидата | __________________________ |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице |  |

Надлежно упълномощен да подпише тази оферта от името на ................................

………………………………………………………………………………………………...

/попълва се в случай на упълномощаване/