Техническа спецификация за трупна количка

1.Количка за трупове, регулиране на височина от 60 см до 100 см.

2.Текстилно покривало от непромокаема материя, лесна за почистване и дезинфекция

3.Основа изработена от стомана с прахоао боядисана повърхност. Площ за пациента изработена от неръждаема стомана

4.Телескопични дръжки с автоматично заключване

5.Размери на площта за лягане: 63 х 200 см.

6.Външни размери: 71 х 210 см

7.На колела с дламетьр 200 мм

8.За пациенти до 135кг.